Datum izdaje:

Izhodna številka:

Datum prejema:

Vhodna številka:

## Komunala Kranj d.o.o., kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo na območju občine Naklo, na podlagi Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21), 22. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Naklo (Uradni list RS, št. 57/10), 9. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/20), 25. člena Družbene pogodbe javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., pooblastila direktorja z dne 21. 10. 2019 po uradni dolžnosti za investitorja      , izdajamo

## SOGLASJE

Komunala Kranj, d.o.o. izdaja **soglasje za izvedbo priključitve**      , zgrajene na zemljišče parc. štev.      , k.o.      , objekt      , stavba št.       znotraj KO, na javno vodovodno omrežje. Objekt se priključi pod naslednjimi pogoji:

**O b r a z l o ž i t e v :**

Investitorju      , se izda soglasje za prvo priključitev      , zgrajene na zemljišču parc. št.      k.o.       na javno vodovodno omrežje.

Objekt stanovanjske stavbe je zgrajen na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja št.      z dne      izdano s strani

Lastnik javne infrastrukture Občina Naklo je izdala odločbo št.      z dne      o plačilu komunalnega prispevka za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje. Pred priključitvijo se mora lastnik objekta izkazati s potrdilom o plačanem komunalnem prispevku.

Upravljavec vodovoda je izvedel skrajšani ugotovitveni postopek. V skrajšanem ugotovitvenem postopku je pregledal podatke o dejanskem stanju, kot izhaja iz predložene vloge stranke. Pogoji, pod katerimi je dovoljena priključitev na javni vodovod, so tehnični standardi, brez katerih priklop ni dovoljen in so opredeljeni v točkah 1 do 22 izreka tega soglasja.

Nova priključitev se izvede na javni vodovod s samostojnim priključnim vodom in samostojno merilno napravo – vodomerom. Priključni vodovod je last uporabnika objekta, ki je priključen. Priključek vode se vzdržuje na stroške uporabnika.

Vodomerni jašek mora ustrezati zahtevam 3.5. poglavja in 55. člena Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (v nadaljevanju Tehnični pravilnik). V primeru vgradnje tipskega vodomernega jaška, proizvajalec jaška zahteva, da mora biti pri temperaturah pod lediščem zagotovljen dnevni pretok vode. Dimenzija in tip vodomernega jaška je določena v skladu s Tehničnim pravilnikom.

Vgrajeni vodomer mora ustrezati zahtevam določenim v 53. členu Tehničnega pravilnika.

Pri izdelavi vodovodnega priključka se morajo upoštevati tehnični predpisi odmikov križanj, približevanj in vzporednih potekov ostalih komunalnih naprav z vodovodno napravo v skladu s 3.3 poglavjem Tehničnega pravilnika.

Investitor je dolžan upoštevati, da je v skladu s 13. členom Tehničnega pravilnika dovoljen obratovalni tlak v omrežju javnega vodovoda od 2 do 6 barov. Tlak, ki je večji ali manjši od dopustnega mora investitor urediti sam na interni inštalaciji.

Sočasno s priključitvijo mora imeti uporabnik urejeno odvodnjavanje odpadne vode skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/15).

Sočasno s priključitvijo na javni vodovod, se mora obstoječa zasebna priključitev vode, opustiti in prekiniti. Prekinitev zasebnega vodovoda mora biti izvedena z zapisnikom v pristnosti predstavnika Občine Naklo in izvajalca javne službe oskrbe s potno vodo.

Posebni stroški izdaje soglasja niso nastali.

S tem je izrek utemeljen.

**Pravni pouk:**

Zoper to soglasje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve. O pritožbi bo odločal pristojni župan. Pritožba se vloži pisno ali

poda ustno na zapisnik neposredno pri Komunali Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Če je pritožba poslana po pošti, se šteje, da je bila vložena tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS 106/2010, UPB) v višini 18,12 EUR, ki bo odmerjena s posebnim nalogom.

Jože Uranič

referent za soglasja

Poslano:

- vlagatelju, priporočeno.