## List1
DNEVNI POPISI MERILNIKOV NA CČN KRANJ, September 2023
| Peskolov | Iztok | Prim. used. | Septika | Predzg. 1 | Predzg. 2 | Predzg. 3 | Gnilišče | Gnilišče | Plin | Plin | FeCl3 | FeCl3
števec (m3) | iztok | iztok | blato v 16 | dovozi | iz 16 v 18 | iz 16 v 18 | biološko blato | blato v gnilišče | temperatura | iz gnilišča | na baklo | v primarni | v
datum: | LT 05.01/02 | FT 13.01 | FT 06.05 | FT 15.01 | FT 17.02 | FT 17.04 | FT 17.05 | FT 16.01 | TT 20.09 | FT 29.19 | FT 29.16 | usedalnik | distributor
2023-09-01 | 32285650 | 30099180 | 297530 | 26166.2 | 372759 | 290044 | 914059 | 367823 | 38.18 | 4408378 | 4990402 | 30937 | 730546
2023-09-02 | 32297180 | 30109880 | 297642 | 26166.2 | 372873 | 290074 | 914433 | 367862 | 38.13 | 4409248 | 4991632 | 30937 | 730826
2023-09-03 | 32308060 | 30120280 | 297685 | 26166.2 | 372895 | 290078 | 914641 | 367882 | 38.09 | 4409938 | 4992512 | 30937 | 730976
2023-09-04 | 32316230 | 30128180 | 297685 | 26166.2 | 372895 | 290078 | 914641 | 367890 | 38.09 | 4410318 | 4993052 | 30937 | 731336
2023-09-05 | 32324520 | 30136280 | 297685 | 26166.2 | 372895 | 290078 | 914641 | 367890 | 37.96 | 4410598 | 4993622 | 30937 | 732306
2023-09-06 | 32332840 | 30144580 | 297685 | 26166.2 | 372895 | 290078 | 914641 | 367890 | 37.87 | 4410818 | 4993982 | 30937 | 732306
2023-09-07 | 32342200 | 30153780 | 297685 | 26166.2 | 372895 | 290078 | 914641 | 367890 | 37.92 | 4411008 | 4994402 | 30937 | 732966
2023-09-08 | 32350700 | 30162080 | 297685 | 26166.2 | 372895 | 290078 | 914641 | 367891 | 37.92 | 4411168 | 4994412 | 30937 | 732996
2023-09-09 | 32359760 | 30170880 | 297685 | 26166.2 | 372895 | 290078 | 914641 | 367891 | 37.92 | 4411338 | 4994872 | 30937 | 733016
2023-09-10 | 32367700 | 30178680 | 297685 | 26166.2 | 372895 | 290078 | 914641 | 367891 | 37.87 | 4411458 | 4995122 | 30937 | 733146
2023-09-11 | 32375030 | 30185980 | 297685 | 26166.2 | 372895 | 290078 | 914641 | 367891 | 37.87 | 4411558 | 4995362 | 30937 | 733156
2023-09-12 | 32383300 | 30194080 | 297685 | 26166.2 | 372895 | 290078 | 914641 | 368007 | 37.79 | 4411718 | 4995742 | 30937 | 733156
2023-09-13 | 32392040 | 30202080 | 297818 | 26166.2 | 372991 | 290135 | 914800 | 368109 | 37.66 | 4412308 | 4996692 | 30937 | 733156
2023-09-14 | 32401050 | 30210180 | 298025 | 26166.2 | 373132 | 290228 | 915059 | 368222 | 37.57 | 4412998 | 4997652 | 30937 | 733156
2023-09-15 | 32412760 | 30221080 | 298177 | 26166.2 | 373283 | 290325 | 915298 | 368356 | 37.57 | 4414038 | 4999042 | 30937 | 733156
2023-09-16 | 32422490 | 30229980 | 298319 | 26166.2 | 373461 | 290438 | 915683 | 368507 | 37.48 | 4415748 | 5001162 | 30937 | 733236
2023-09-17 | 32431120 | 30237980 | 298428 | 26166.2 | 373589 | 290535 | 916037 | 368576 | 37.48 | 4417588 | 5003212 | 30937 | 733626
2023-09-18 | 32439400 | 30245580 | 298508 | 26166.2 | 373654 | 290587 | 916213 | 368621 | 37.61 | 4419408 | 5005192 | 30937 | 733886
2023-09-19 | 32451310 | 30256380 | 298612 | 26166.2 | 373819 | 290649 | 916615 | 368688 | 37.79 | 4421178 | 5007462 | 30937 | 734636
2023-09-20 | 32464750 | 30269080 | 298733 | 26166.2 | 373946 | 290732 | 917022 | 368767 | 37.87 | 4422988 | 5009562 | 30937 | 734696
2023-09-21 | 32473950 | 30277380 | 298881 | 26166.2 | 374074 | 290839 | 917455 | 368851 | 37.87 | 4424918 | 5011602 | 30937 | 734846
2023-09-22 | 32484500 | 30286908 | 298992 | 26166.2 | 374238 | 290919 | 917906 | 368957 | 37.87 | 4427138 | 5014072 | 30937 | 735356
2023-09-23 | 32500580 | 30302380 | 299109 | 26166.2 | 374296 | 290967 | 918049 | 369002 | 37.96 | 4428998 | 5016512 | 30937 | 736166
2023-09-24 | 32512520 | 30314380 | 299182 | 26166.2 | 374335 | 290983 | 918049 | 369041 | 38.05 | 4430118 | 5017932 | 30937 | 736176
2023-09-25 | 32523730 | 30325580 | 299247 | 26166.2 | 374342 | 291007 | 918049 | 369070 | 38.05 | 4430848 | 5018802 | 30937 | 736396
2023-09-26 | 32532460 | 30333680 | 299355 | 26166.2 | 374500 | 291086 | 918503 | 369136 | 38.13 | 4431938 | 5020112 | 30937 | 736476
2023-09-27 | 32541060 | 30341480 | 299491 | 26166.2 | 374642 | 291179 | 918960 | 369266 | 37.87 | 4433798 | 5022162 | 30937 | 736596
2023-09-28 | 32549850 | 30349480 | 299637 | 26166.2 | 374774 | 291286 | 919417 | 369376 | 37.74 | 4435728 | 5024472 | 30937 | 736776
2023-09-29 | 32558830 | 30357580 | 299778 | 26186.2 | 374942 | 291381 | 919872 | 369478 | 37.66 | 4437518 | 5026632 | 30937 | 737286
2023-09-30 | 32568530 | 30366580 | 299907 | 26186.2 | 375090 | 291483 | 920349 | 369547 | 37.61 | 4439008 | 5028402 | 30937 | 738086
2023-10-01 | 32577640 | 30374980 | 300015 | 26186.2 | 375246 | 291573 | 920810 | 369617 | 37.7 | 4440378 | 5029892 | 30937 | 739526
Σ September | 291990 | 275800 | 2485 | 20 | 2487 | 1529 | 6751 | 1794 | -0.48 | 32000 | 39490 | 0 | 8980

## List2
DNEVNI POPISI MERILNIKOV NA CČN KRANJ, September 2023
| Pieralisi 1 |  | Pieralisi 2 |  | Flottweg
| blato | flokulant | blato | flokulant | blato | flokulant | ura
datum: | FT 19.19 | FT 19.22 | FT 19.20 | FT 19.23 | FT 19.21 | FT 19.24 | popisa
2023-09-01 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 179579 | 28638 | 5:50
2023-09-02 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 179693 | 28648 | 6:15
2023-09-03 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 179693 | 28648 | 9:00
2023-09-04 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 179693 | 28648 | 5:50
2023-09-05 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 179693 | 28648 | 6:50
2023-09-06 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 179848 | 28660 | 5:50
2023-09-07 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 180081 | 28679 | 5:50
2023-09-08 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 180347 | 28702 | 5:50
2023-09-09 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 180567 | 28720 | 10:00
2023-09-10 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 180567 | 28720 | 10:10
2023-09-11 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 180567 | 28720 | 5:50
2023-09-12 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 180625 | 28725 | 5:55
2023-09-13 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 180773 | 28736 | 5:50
2023-09-14 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 181003 | 28756 | 5:50
2023-09-15 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 181263 | 28777 | 5:55
2023-09-16 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 181470 | 28794 | 1935-07-01
2023-09-17 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 181470 | 28794 | 7:35
2023-09-18 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 181470 | 28794 | 5:50
2023-09-19 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 181535 | 28800 | 5:50
2023-09-20 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 181712 | 28815 | 5:50
2023-09-21 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 181926 | 28832 | 5:50
2023-09-22 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 182146 | 28850 | 5:45
2023-09-23 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 182359 | 28867 | 9:10
2023-09-24 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 182359 | 28867 | 9:30
2023-09-25 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 182359 | 28867 | 5:50
2023-09-26 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 182415 | 28872 | 5:50
2023-09-27 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 182415 | 28872 | 5:50
2023-09-28 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 182588 | 28886 | 5:50
2023-09-29 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 182625 | 28890 | 5:50
2023-09-30 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 182625 | 28890 | 7:00
2023-10-01 | 85666 | 7158 | 115554 | 10310 | 182625 | 28890 | 7:00
Σ September | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 252